附表1

被测物品接收状态确认表

实验室代码：

| 能力验证计划名称 | 金属材料（直条钢筋）拉伸试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 机 构 | 福建省产品质量检验研究院 |  |  |
| 发 送 机 构 | 福建省产品质量检验研究院 |  |  |
| 电 话 / 传 真 | 0591-83762046/ 0591-83565039 | 联 系 人 | 吴 婷 |
| 发 送 日 期 | 2014年8月15 日 | 运输单据号码 |  |
| 发 送 状 态 | 完好  不完好 □ | 发送人签名 | 邵振伟 |
| 接收实验室名称： 联系地址： 邮编： 联系电话/传真： 联系人： 接收人签名： 接收时间： |  |  |  |
| 接收时，被测物品状态是否良好： 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |

附表2

能力验证试验结果报告表

金属材料（直条钢筋）拉伸试验

实验室名称：                                  代码：

报告日期：

该项目通过认证认可情况：□ 1实验室认可；    □ 2计量认证；    □ 3否

试验方法：GB 1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》

| 试验项目 | 试 验 结 果 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| 抗拉强度Rm (N/mm2) |  |  |  |  |  |
| 下屈服强度ReL (N/mm2) |  |  |  |  |  |
| 断后伸长率A (%) |  |  |  |  |  |

注：1、试验结果处理依据以下条件修约：①抗拉强度（Rm）、下屈服强度（ReL ）修约到1N/mm2；

断后伸长率（A）修约到0.5%。

2、不得涂改。

试验日期：              环境温度：        ℃    试验速率：                   （屈服后）

试验机名称及型号：              制造厂：                       上次检定日期：

试验机同轴度是否检定：  是 □ ； 否  □

试验员（签字）：                                 负责人（签字）：

公  章：