**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB1908-09）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，万元） | 最高限价（总价,万元） | 备注 |
| 1 | 进样针 | 锥形固定针头，自动进样针，10ul,10F-VA8400-5/0.63C，23ga，OD0.63 | SGE | 5 | 0.035 | 0.175 | 货号：002951 |
| 2 | 色谱柱 | HP-INNOWAX  30m×0.53mm×1.00μm | 安捷伦 | 1 | 0.52 | 0.52 | 货号：19095N-123i |
| 3 | 色谱柱 | RTX-1301  60m×0.32mm×1.0μm | 岛津 | 1 | 0.7 | 0.7 | 货号：922911 |
| 4 | 消化管 | 250ml消化管 | foss | 2 | 0.855 | 1.71 | 货号：10000158 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、其中包1、包3耗材供货期不得超过6周，其余耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |