**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB1909-17）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 匀浆杯 | 1、匀浆杯能够接触到样品的所有部位均可高温高压灭菌，250 mL≤匀浆杯容积≤300 mL2、杯体密封无泄漏3、匀浆杯在匀浆仪1000-20000r/min时，杯体不易破碎和泄漏4、匀浆杯应能配套匀浆仪（HTY-761）使用 | 浙江泰林 | 50台 | 300 | 15000 | 货号：匀称杯总成HD76B |
| 2 | 岛津气质灯丝 | 货号：225-10340-91 | 岛津 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 3 | 岛津AOC-20i配套自动进样针 | 岛津AOC-20i配套自动进样针（货号：P/N221-34618） | 岛津 | 12个 | 450/个 | 5400 | 货号：P/N221-34618 |
| 4 | 岛津AOC-20i配套2ml瓶盖 | 岛津AOC-20i配套2ml瓶盖（货号：221-34273-92 CAP FOR 2ML VIAL 100/PKT盖） | 岛津 | 5 | 100/套 | 500 | 货号：221-34273-92 CAP FOR 2ML VIAL 100/PKT盖 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |