**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB2006-11）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 除水除氧器 | CP17973 | Agilent | 2支 | 1850 | 3700 |  |
| 2 | 气相质谱色谱柱 | ZB-5-MS；  30m×0.25mm×0.25μm | 飞诺美 | 5套 | 4000 | 20000 |  |
| 3 | 中空纤维 | S6/2,直径1800um，壁厚450μm，孔径0.2μm | 北京北研众 | 1根 | 1500 | 1500 |  |
| 4 | 气相质谱/质谱色谱柱 | HP-5MS UI；  30m×0.25mm×0.25μm；  货号：19091S-433UI | Agilent | 2支 | 5000 | 10000 |  |
| 5 | 固相萃取柱 | GCB+NH2  500mg+500mg，6mL/30pk | 岛津 | 40盒 | 550 | 22000 | 货号：5010-81804 |
| 6 | 气相色谱柱 | ZB-5 30m\*0.32mm\*0.25um | 飞诺美 | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 7 | 阳离子色谱柱 | SCX 100A 5 um 4.6\*250 mm | 飞诺美 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 8 | Quechers净化包 | 200mgPSA+400mgGCB+600mg无水硫酸镁 | DW | 20 | 1500 | 30000 | 货号：Q01538-18793 |
| 9 | Quechers净化包 | 50mgPSA+100mgGCB | DW | 10 | 550 | 5500 | 货号：Q01529-18793 |
| 10 | 光电倍增管 | 货号：G7002-80103，  安捷伦 | 安捷伦 | 2套 | 12000 | 24000 | 适用于三重四级杆气相色谱质谱联用仪-7000D |
| 11 | T-2毒素免疫亲和柱 | 25T/3ml 货号IAC-060-3 | 普瑞邦 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 12 | HLB固相萃取柱 | 500mg/6mL; 30/pkg HLB060-060500-1 | 纳谱 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 13 | HLB固相萃取柱 | 1000mg/6mL; 30/pkg HLB060-061000-1 | 纳谱 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 14 | MFC228多功能固相净化柱 | 货号：M2008-50T 50根/盒 | Pribolab | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 15 | 苯并芘分子印迹柱 | 500mg/6ml 30支/盒 bap5006 | 艾杰尔 | 5 | 3000 | 15000 |  |
| 16 | 色谱柱 | (ZB-1701) 30米X0.32（内径）X0.25（膜厚）货号：7HM-G006-11 | 飞诺美 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |