**附件1省质检院耗材配件询价（FQIIXJ2009-1701）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 色谱柱 | Rtx-1301 60m\*0.32mm\*1μm | Rtx | 1 | 7000 | 7000 | 16057 |
| 2 | PAX（mcx）固相萃取柱 | 500mg/6ML,DW 货号max6500 30支/盒 | DW | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 3 | 固相萃取装置开关 | 货号：WAT200685 | Waters | 3 | 700 | 2100 |  |
| 4 | 酰胺基色谱柱 | 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm | Waters | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 5 | 双酚A 色谱柱 | ZORBAX Eclipse Plus C18 1.8μm 2.1\*50 mm | 安捷伦 | 2 | 4500 | 9000 |  |
| 6 | 注射器（气相进样针） | ALS进样针，10μL,固定式针头，23-26s/42/锥形针尖PTFE头推杆 | 安捷伦 | 10 | 500 | 5000 | 货号：5181-3354 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件报价表**

**供应商名称： 联系人： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |