**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB2009-2802）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 样品管 | 万通离子色谱专用 11mL 货号 6.2743.050 | 万通 | 2000 | 10 | 20000 |  |
| 2 | max固相萃取柱 | 60mg/3ML, 货号max 50支/盒；货号：max060-030060-1 | 纳普 | 10 | 1000 | 10000 |  |
| 3 | 黄曲霉毒素B族和G族免疫亲和柱 | 100支/盒货号：RBRP116(LS） | 德国拜发 | 8 | 10000 | 80000 |  |
| 4 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 50支/盒货号：RBRP14B(LS） | 德国拜发 | 10 | 6000 | 60000 |  |
| 5 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 50支/盒货号：RBRP90(LS） | 德国拜发 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 6 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 50支/盒货号：RBRP50B(LS） | 德国拜发 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 7 | Quechers净化包 | 200mgPSA+400mg GCB+600mg无水硫酸镁, 15mL, 货号：Q015238-1879350个/盒 | DW | 20 | 1500 | 30000 |  |
| 8 | 聚酰胺粉 | 200目 500g/瓶货号：PA-1-500 | 逗点 | 10 | 1500 | 15000 |  |
| 9 | 中性氧化铝柱 | 500mg/6mL 30支货号：COALN6500 | 逗点 | 30 | 400 | 12000 |  |
| 10 | QuECHERS C18 | QuECHERS C18 粉末 100g/瓶货号：C18-1-100 | 逗点 | 30 | 1000 | 30000 |  |
| 11 | 硅胶小柱 | 货号：COSIL650030支 | 逗点 | 30 | 400 | 12000 |  |
| 12 | PCX柱 | MCX:60mg/3mL 50支货号：DWMCX360 | DW | 20 | 650 | 13000 |  |
| 13 | C18柱 | 500mg/6mL 30支货号：DWHLB360 | DW | 40 | 400 | 16000 |  |
| 14 | HLB柱 | 200mg/6mL 30支货号：DWHLB6200 | DW | 30 | 700 | 21000 |  |
| 15 | HLB柱 | 货号：HLB060-060500-1500mg/6mL 30支 | 纳谱 | 40 | 1000 | 40000 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |