**附件1省质检院耗材配件询价（FQIIXJ2011-1101）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 色谱柱 | Rtx-1301 60m\*0.32mm\*1μm | Rtx | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 2 | 活塞杆 | 万通离子色谱专用 货号 6.2824.070 | 万通 | 1 | 4000 | 4000 | 货期不得超过2个月 |
| 3 | 进口阀 | 万通离子色谱专用 货号 6.2824.170 | 万通 | 1 | 3000 | 3000 | 货期不得超过2个月 |
| 4 | 密封圈 | 万通离子色谱专用 货号 6.2741.020 | 万通 | 1 | 2000 | 2000 | 货期不得超过2个月 |
| 5 | Uitimate XB-C18 色谱柱 | 4.6×150 mm, 5µm | waters | 1根 | 4000 | 4000 |  |
| 6 | 手拧紧式10-32接头套装 | 70003139 | waters | 5套 | 1900 | 9500 |  |
| 7 | ACQUITY uplc BEH C18色谱柱 | 2.1×100 mm, 1.7µm  货号186002352 | waters | 1根 | 5656 | 5656 |  |
| 8 | 色谱柱 | Sb-Aq，3.0 x 100 mm，3.5 µm | 安捷伦 | 1根 | 4200 | 4200 |  |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、供货期（以签订合同时间起）不得超过30天（除特殊备注外）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院耗材配件报价表**

**供应商名称： 联系人： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |