附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗剪性能夹具 | 1 | 15000 | 1个月 | 24个月 |
| 2 | 金相显微镜DM6M物镜 | 2 | 20000 | 1个月 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    抗剪性能夹具技术要求

1、隔热型材复合性能试验工装. 应能符合GB/T 5237.6-2017标准试验要求；

2、结构紧凑，操作便捷；

3、工装材料对温度敏感性低，具备耐腐蚀性。

合同包2    金相显微镜DM6M物镜技术要求

1、适配原有型号（徕卡DM6M）显微镜可进行明、暗场、偏光观察；

2、物镜倍数50X，平场半复消色差，数值孔径N.A.0.80，对焦工作距离WD 0.82mm；

3、物镜倍数2.5X，可用于金相显微镜大视野观察，视场直径不小于4mm。