福建省产品质量检验研究院

空调清洗和消毒服务采购要求及预算

我院计划对办公及部分实验区域空调进行清洗和消毒，采购要求及预算如下：

一、空调数量

共约733台,其中壁挂式空调140台、柜式空调87台、吸顶式空调66台、风管机或多联机434台（以控制面板个数统计，出风口高约3.5米）、马尾C号楼实验室用空调6台(出风口高度约6米)。以上空调按实际清洗消毒数量结算。

我院不统一组织现场考察，潜在投标人可自行前往我院进行实地考察，现场考察时间及联系方式在采购公告中通知。

二、服务地点

院本部（福州市鼓楼区洪山镇双凤路6号）、杨南路基地（福州市鼓楼区杨南路83号）、马尾基地（马尾区快安葆桢路101号）。

三、空调清洗及消毒要求

本次清洗服务含空调内机清洗和内机风道相关部位消毒等方面内容。

1、清洗前先检查空调基本功能，故障的及时报我院现场管理人员，故障空调不需清洗。

2、清洗空调内机，包含外观、滤网、翅片、风轮、积水盘、排水管道等部位；对内机风道相关部位进行消毒；

3、使用的专用清洗剂和消毒剂应为正规厂家生产并经批准上市的环保无害产品，不得为三无产品；

4、清洗方式应为高温蒸汽清洗；

5、清洗过程应防止污水、粉尘扩散，完成清洗消毒后需对现场进行清理，保证整洁；

6、清洗后空调出风应清新无异味、无噪声且风口温度正常，排水通畅；

7、清洗消毒须由专业人员作业，避免引发故障；

8、空调清洗验收后20日内发生空调排水管堵塞的，服务方应于48小时内无偿给予清理解决。

四、投标人资质及人员、设备等配置要求：

1、投标人应具有独立的法人资格和合法的营业执照；

2、服务过程所需工具、清洗设备、登高设备等均由服务单位负责；

3、进行高空作业的人员需取得福建省应急管理厅签发的特种作业操作证（作业类别：高处作业），并在作业过程中自行做好各项安全防护措施。服务过程人员、设备的安全责任均由中标单位负责。

五、服务时限

合同签订之日起10个工作日内完成。

六、投标文件要求（请特别关注“★”号项内容）

1、投标人报价包含完成该项服务所需的人工费、设备费、清洗剂、消毒剂、管理费、税金、保险等所有费用。

★2、投标人报价须提供总价以及不同机型清洗单价（可参考以下示例），完工后按实际完成数量、单价结算。未提供总价和单价的投标文件作无效投标处理。

报价示例：（仅为参考，可有不同格式，但内容须齐全）

| 机型 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式空调 | 140 | ** | *** |  |
| 柜式空调 | 87 | ** | *** |  |
| 吸顶式空调 | 66 | ** | *** |  |
| 风管机或多联机 | 434 | ** | *** |  |
| 马尾C号楼实验室用空调 | 6 | ** | *** |  |
| 合计 | ***元 |  |  |  |
| 本公司报价总价为：*****元（大写） |  |  |  |  |

★3、投标人应在投标文件中提供详细空调清洗及消毒方案，未提供方案的作无效标处理。方案应至少包含本文件“三、空调清洗及消毒要求”内容，未包含的，经评标小组认定，作无效投标处理。

★4、投标文件中应提供高空作业安全防护方案，未提供的按无效投标处理。

★5、投标文件中应提供至少两名作业人员的特种作业操作证（作业类别：高处作业）复印件，未提供的按无效投标处理。

★6、投标文件中应明确本次服务使用的清洗剂、消毒剂品牌型号/生产单位等产品信息，未明确的作无效投标处理。

七、预算及付款方式

1、预算价格：总价不超过4.5万元。

2、清洗消毒结束，由空调所在部门签字确认方可作为验收合格依据。

3、付款方式：验收合格后以实际完成数量和投标单价进行结算，我院收到增值税专用发票后二十个工作日内一次性付款。