附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集卡 | 1 | 14000 | 7天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    采集卡技术要求

- 模拟输入量程：0 ~ ± 10V 八档位切换

- 模拟输入带宽：110kHz；

- 分辨率：24位AD；

- 通道：256Ksps*8；

- 接口：支持USB与LAN数据传输；

- 支持开发语言：IEPE、C、LABVIEW、MATLAB、Python等，并提供例程，支持二次开发；

- 配套上位机存储：2242型固态硬盘，容量2TB，数量：2。