交直流电三表标准装置

主要技术参数

1、交流电压输出

量限：      0~1000V

准确度：    0.05级及以上

2、直流电压输出

量限：      0~1000V

准确度：    0.05级及以上

3、交流电流输出

量限：      0~  30A

准确度：    0.05级及以上

4、流电流输出

量限：      0~  30A

准确度：    0.05级及以上

5、功率因数

范围： 0.2～+1；

准确度：   0.05级及以上