高电位温升巡检仪购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高电位温升巡检仪 | 1台 | 一、符合标准： 设备应符合GB/T 15576等标准的要求。 二、技术要求: 1、系统设备支持运算功能,实现温升实验取2路平均基准点； 2、通道间的额定工作电压不小于380V（连续）； 3、温度显示值与实际值的偏差在±(0.05%读数+0.5℃)内； 4、输入通道数：64通道（需扩展到128测试通道）； 5、测量精度：±1℃； 6、能实现实时数据管理；曲线显示、历史曲线显示自由切换及分析处理； 7、具备抗外界电磁干扰能力，实现温升稳定测试； 8、精密的误差修正和温漂自动补偿功能，测控精确性高。 三、附加： 1、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 2、交货期1个月（从合同签订日算起）。 3、质保期（免费维修服务）2年。 | GB/T 15576等 |