高压开关柜耐压试验装置 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜耐压试验装置 | 1套 | 一、符合标准： 设备应符合GB3906、GB/T11022、GB/T16927.1等标准的要求。 二、技术要求: 1、输入电压：AC 220V 50Hz±1 2、输出容量： 0-20kVA 3、高压电压： 0-150 kV 4、高压电流： 0-100mA 5、电压精度 ≤1.5% 6、电流精度 ≤1.5% 7、计时范围：0-999S 8、环境温度：－20℃至50℃ 9、带有1台控制箱台。 三、附加： 1、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 2、交货期1个月（从合同签订日算起）。 3、质保期（免费维修服务）2年。 | GB3906、GB/T11022、GB/T16927.1等标准 |