附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门立式燃烧炉高温管道维修工程 |  | 工程项目： - 高温排烟管道50米（含弯头二个）更换，包括原管道拆除，换装新管道。管道层高25米；管道材料要求φ280*4.0； - 炉外烟气排烟管道30米（含弯头三个）除锈、涂耐高温涂料防锈管道层高25米；材料：耐高温涂料； - 喷淋塔（约1.5吨）搬迁安装，水平距离搬迁约30米，并连接相应控制电气线路；材料：镀锌管、镀锌管安装配件、电线等； - 炉内高温排烟管道检查，如无法使用即更换，管道φ280，3米共3根，包括3个阀门； - 更换4根炉内螺纹钢。 |  |

附表二                                 设备信息征集

供应商名称：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂商 （品牌） | 型号 规格 | 设备配置 及技术要求 | 交货期质保期 | 同型号设备用户名单证明产品符合性材料 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够填写可附页。