ABB框架断路器 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB框架断路器 | 1台 | 1.1型号为E3N3200 R3200 PR122/P LSIG 1.2额定电压：AC400V/690V，额定电流：3200A； 1.3相数：三相 1.4断路器有四段保护功能； 1.5 短路能力Ics：65kA； 1.6显示方式：液晶显示； 1.7安装方式：抽屉柜式； 1.8带储能电机M：AC220V； 1.9负责提供断路器安装辅材（含铜排）并安装，若不负责安装及提供安装辅材需要特别注明； 1.10附加： (1)本次招标的产品须取得认证机构颁发的该类产品的相关认证证书，并提供该产品的说明书； (2)要求配合现场安装调试。 (3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 （4）合同签订后，应能在2个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | GB14048.2 |