**货号**：天美（中国）科学仪器有限公司 HISCO-855-3294

**名称**：Ion Exchange Resin(离子交换树脂-分析柱用2622) 2g装

**用途**：L-8900氨基酸分析系统分析柱用离子交换树脂