便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求检测设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） |  | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 对应的检测标准 |  |
| 1 | 温控电池短路试验机 | 1台 | ＜5mΩ、80±20mΩ (0℃～80℃)±2℃ | GB31241-2014便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 | 1）质保期：三年； 2）交货期：合同签定之日起45天内到本院； 3）一月内验收不能满足上述技术要求的不予付款且不予退货； 4）验收后需试运行三月，试运行三个月未出现异常情况后按合同支付第1笔设备款。 |
| 2 | 电池燃烧试验机 | 1台 | 火焰施加时间：0-9999h、min、s可设火焰高度可调节 |  |  |
| 3 | 电池洗涤试验装置 | 1台 | 1-900转/分钟 可调 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±2℃ 升温速率：1℃/min(全程平均) |  |  |